Приложение № 1

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от ___20.05___.2026 №   499

Порядок организации пожарно-профилактической работы

в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей

на территории Крапивинского муниципального округа

1. Пожарно-профилактическая работа в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Крапивинского муниципального округа (далее – муниципальный округ) - это комплекс превентивных организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня пожарной безопасности зданий жилого сектора и объектов с массовым пребыванием людей, предотвращение гибели людей на пожарах, сохранение материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при пожарах.

2. Жилой сектор муниципального округа включает в себя объекты жилого фонда, предназначенные для постоянного или временного проживания, а также объекты нежилого фонда, предназначенные для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, связанные с жилым фондом единой жилой территорией.

Объекты жилого фонда – совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц(частный жилищный фонд), государства (жилищный фонд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации) и муниципальных образований (муниципальный жилищный фонд), в том числе дома, коттеджи, квартиры, социальные жилые объекты постоянного (интернаты.) или временного проживания (в том числе дачи, садоводства, общежития, гостиницы, санатории, дома и базы отдыха, оздоровительные и спортивные лагеря и т.п.).

Объекты нежилого фонда – находящиеся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальной или частной собственности отдельно стоящие здания, строения, сооружения, их части; нежилые помещения в жилых домах, включая встроенно-пристроенные, их части, а также некапитальные (временные) сооружения, находящиеся на определенном участке и прочно связанные с ним, не предназначенные для проживания (не отнесенные в установленном порядке к жилищному фонду) для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их постоянным или временным проживанием в жилом фонде.

3. Объекты (территории) с массовым пребыванием людей - это территория муниципального округа общего пользования, либо специально отведенная территория, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

4. Основные задачи пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей (далее – на объектах защиты) на территории муниципального округа:

- организация и осуществление наблюдения за противопожарным состоянием объектов;

- разработка и реализация мер пожарной безопасности;

- осуществление контроля за выполнением требований пожарной безопасности;

- разработка и реализация предложений по предупреждению пожаров;

- обучение мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре;

- проведение противопожарной пропаганды;

- контроль за состоянием и работоспособностью систем и средств противопожарной защиты.

5. Пожарно-профилактическая работа на объектах защиты на территории муниципального округа проводится на основе положений действующего законодательства РФ в области обеспечения пожарной безопасности комплексно, на постоянной основе и непрерывно.

6. Руководителям объектов защиты рекомендовать:

6.1. Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности:

- разрабатывать и утверждать документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние, должностные инструкции, инструкции по пожарной безопасности и другую нормативно-техническую документацию, регламентирующую пожарную безопасность на объекте защиты);

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

- размещать на подведомственных объектах информационные стенды и уголки по пожарной безопасности и действиям при пожаре;

- проводить периодические (не реже одного раза в месяц, в том числе в вечернее и ночное время) осмотры вверенных территорий, зданий и помещений с целью контроля за соблюдением правил и инструкций по пожарной безопасности, принятия мер по устранению обнаруженных недостатков;

# - осуществлять регулярные проверки технического состояния стационарных и автономных установок пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения, сигнализации, управления эвакуацией, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, а также средств пожарной связи, пожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения;

- проводить уборку подведомственных объектов и прилегающей территории от горючих материалов, мусора, сухой растительности;

- содействовать и участвовать в обустройстве противопожарных разрывов, противопожарных минерализованных полос, удалении (окосе) сухой растительности на подведомственных и прилегающих к ним территориях;

- разрабатывать и проводить дополнительные противопожарные мероприятия в связи с наступлением летнего и зимнего пожароопасных периодов;

- уточнять порядок и осуществлять взаимодействие с органами власти, оперативными службами по предотвращению и ликвидации ЧС, связанных с пожарами;

- принимать специальные меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности применительно к подведомственным территориям и объектам, с учетом их специфики содержания и эксплуатации.

6.2. Обучать персонал мерам пожарной безопасности, в том числе:

- организовывать обучение персонала по программе пожарно-технического минимума;

- проводить беседы-инструктажи и специальные занятия с персоналом защищаемого объекта по вопросам пожарной безопасности, в том числе с временными рабочими других предприятий и организаций, прибывших на объект и посетителями;

- осуществлять контроль за проведением инструктажей и инструкторско-методических занятий по мерам пожарной безопасности, отработкой персоналом порядка действий при возникновении пожара и изучении приемов применения первичных средств пожаротушения.

6.3. Соблюдать требования пожарной безопасности и осуществлять постоянный контроль:

- организации, проведения пожарно-профилактической работы и производства пожароопасных работ на подведомственных объектах защиты;

- выполнения требований по пожарной безопасности и соблюдения стандартов, норм, правил и инструкций по пожарной безопасности и электробезопасности;

# - содержания территории, зданий, сооружений и помещений в соответствии с требованиями пожарной безопасности, в том числе эвакуационных путей и выходов, в соответствии с требованиями пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам;

- состояние источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;

- первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря (огнетушители, пожарные рукава, бочки с водой, ящики с песком, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.), системы оповещения о чрезвычайной ситуации (пожаре) и связи с пожарной охраной.

6.4. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны по устранению причин, которые могут вызвать возникновение пожаров и понижение уровня противопожарной защиты, в том числе своевременно устранять выявленные в ходе проверки недостатки.

6.5. Проводить противопожарную пропаганду:

- проводить разъяснительную работу и распространять среди граждан памятки, листовки, пожарно-техническую литературу и рекламную продукцию противопожарной тематики (плакаты, альбомы, буклеты, конверты, марки, открытки и сувениры);

- проводить занятия, собрания, сходы граждан, поквартирные (подомовые) обходы по тематике соблюдения требований пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара;

- изготавливать и размещать информационные материалы (буклеты и памятки по пожарной безопасности, противопожарной пропаганде с указанием на них телефонных номеров вызова экстренных служб) на информационных стендах, в уголках пожарной безопасности, в мобильных мессенджерах, социальных сетях и сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "интернет", в средствах массовой информации, в том числе социальной рекламы по пожарной безопасности;

- оказывать содействие в популяризации мер пожарной безопасности посредством организации, проведение выставок, лекций, бесед, консультаций, спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту,экскурсий в пожарно-спасательные подразделения, и открытых занятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, в том числе с приглашением сотрудников пожарной охраны и показом пожарной и спасательной техники;

- обучать граждан, совершенствовать их знания и навыки по мерам пожарной безопасности, порядку действий при возникновении пожара и приемам применения первичных средств пожаротушения, в том числе в ходе проведение учений, тренировок и других практических занятий по пожарной безопасности и эвакуации;

- повышать эффективность взаимодействия с населением по обеспечению пожарной безопасности;

- доводить до граждан информацию по противопожарной обстановке, проводимых противопожарных мероприятий и пожарной безопасности;

- проводить иные мероприятия по противопожарной пропаганде и агитации.

6.6. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, обеспечить доступ в любое время суток к их месту расположения, включая:

- первичные средства тушения пожаров, средств оповещения, извещения и связи, исключить их использование для хозяйственных нужд, выполнения иных задач и целей, не связанных с прямым назначением и обучением приемам их применения;

- проезды (подъезды) пожарной (специальной) техники к месту пожара и источникам наружного противопожарного водоснабжения.

6.7. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, в том числе:

- обеспечивать беспрепятственный подъезд (проезд) к месту пожара и источникам противопожарного водоснабжения специальной техники;

- обеспечивать содержание источников противопожарного водоснабжения в исправном состоянии и полной готовности к использованию по предназначению;

- обеспечить своевременное обнаружение возникшего пожара, вызов пожарной охраны, оповещения, организации эвакуации и тушения пожара;

- проводить анализ (служебное расследование) причин и условий возникновения и развития пожаров, аварий и происшествий, приведших к возникновению пожара.

6.8. Предоставлять и привлекать в установленном порядке для тушения пожаров на территории объектов защиты необходимые силы и средства с целью минимизации материальных и социальных потерь от пожаров, снижения степени тяжести их последствий.

6.9. Обеспечивать доступ на территории, в здания, сооружения и на иные участки объектов защиты должностным лицам органов администрации муниципального округа, подразделений пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей. Оказывать содействие в выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров.

6.10. Предоставлять по требованию должностных лиц органов администрации муниципального округа, государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, в том числе:

- о пожарной опасности, о проводимых пожароопасных работах, а также о происшедших на подведомственных территориях пожарах и их последствиях;

- о проводимых мероприятиях по устранению нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписаниях и других нормативно-правовых документах.

6.11. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

6.12. Содействовать в создании добровольных пожарных команд и деятельности добровольных пожарных, в том числе создавать условия для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по проведению пропаганды, профилактической работы, предупреждению и тушению пожаров.

7. Руководители объектов защиты осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации

Крапивинского муниципального округа                                   М.Г.Тимофеев

Приложение № 2

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от ___20.05___.2026 №   499

Функции

структурных подразделений администрации по организации и проведению пожарно-профилактической работы

в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в Крапивинском муниципальном округе

| Структурные подразделения администрации кРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | Направления деятельности по организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей |
| --- | --- |
| Управление образования | Организация и проведение пожарно-профилактической работы в учреждениях дополнительного образования и воспитания |
|  | Организация и проведение пожарно-профилактической работы в общеобразовательных учреждениях |
|  | Организация и проведение пожарно-профилактической работы в учреждениях дошкольного образования и воспитания |
| Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Организация и проведение пожарно-профилактической работы в учреждениях и на объектах культуры и отдыха, на объектах спорта и при проведении спортивно-массовых мероприятий вне спортивных учреждений |
| Отдел сельского хозяйства, экологии и лесоустройства | Сельскохозяйственные предприятия округа |
| Управление социальной защиты | Организация и проведение пожарно-профилактической работы на подведомственных объектах (учреждениях) и на объектах социального развития |
| МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству» | Организация и проведение пожарно-профилактической работы с собственниками (арендаторами) жилья во взаимодействии с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья. |
| Отдел предпринимательства и потребительского рынка | Проведению пожарно-профилактической работы на объектах малого и среднего бизнеса |
| МКУ «Территориальное управление» | Организация и проведение пожарно-профилактической работы на территории общего пользования населенных пунктов округа, собственниками индивидуальных жилых домов, садоводческих (огороднических) некоммерческих товариществах некоммерческих объединениях, дачных некоммерческих партнерствах |
| Отдел по делам ГО и ЧС | Организация и проведение пожарно-профилактической работы на объектах здравоохранения, МВД, МЧС России, собственниками индивидуальных жилых домов, садоводческих (огороднических) некоммерческих товариществах некоммерческих объединениях, дачных некоммерческих партнерствах (во взаимодействии с МКУ «Территориальное управление) |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Постановления об  организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Крапивинского муниципального округа

от ___20.05___.2026 №   499

| № пп | Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по внутренней политике и безопасности) | Е.А. Слонов |  |
|  | Начальник юридического отдела | Р.Ю. Жилин |  |