Приложение №1

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от 28.04.2017 г. №370

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по приемке вводимых в эксплуатацию объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, не подлежащих государственному строительному надзору

1. Комиссия по приемке вводимых в эксплуатацию объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, не подлежащих государственному строительному надзору в Крапивинском муниципальном районе (далее – комиссия) является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с формированием доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Крапивинском муниципальном районе.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года №605, статьей 12 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ; статьей 37 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.05.2013 №389-р «О мероприятиях по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»; иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в целях обеспечения и совершенствования работы по формированию среды жизнедеятельности, обеспечивающей инвалидам и другим маломобильным группам населения доступ к социальной инфраструктуре и позволяющей этим категориям граждан вести независимый образ жизни.

3. Основными задачами комиссии являются:

- оценка состояния доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, вводимых в эксплуатацию объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

- осуществление комиссионной приемки объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

- обеспечение учета мнения общественных объединений инвалидов при подготовке муниципальными заказчиками технических заданий на проектирование объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, подлежащих строительству или реконструкции;

- привлечение ответственных лиц (группы лиц) для определения (при необходимости) порядка приемки вводимых в эксплуатацию объектов, не подлежащих государственному строительному надзору;

- осуществление методического руководства по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

- утверждение общего перечня объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, подлежащих приспособлению для доступа инвалидов (на основании сведений, полученных от соответствующих органов);

- координация деятельности органов и структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- подготовка предложений, рекомендаций органам и структурным подразделениям администрации Крапивинского муниципального района, по реализации на территории Крапивинского муниципального района государственной политики и нормативных правовых документов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности, участие в подготовке проектов нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией комиссии;

- разработка и внесение предложений по приоритетам и комплексу мер в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- взаимодействие в установленном порядке в пределах своей компетенции с органами и структурными подразделениями администрации Крапивинского муниципального района, организациями и гражданами по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

- рассмотрение иных вопросов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Комиссия осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- анализ деятельности органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- анализ различных строительных проектов, проектной документации с целью создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной транспортной, инженерной, инфраструктуры.

5. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:

- запрашивать от органов и структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, других организаций независимо от организационно-правовых форм, информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления, представителей заинтересованных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

- создавать при необходимости временные комиссии, экспертные и рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- оказывать информационно-методическую помощь общественным организациям инвалидов, иным заинтересованным организациям по вопросам, связанным с формированием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при формировании различных строительных проектов;

- рассматривать на заседаниях комиссии обращения органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц, принимать решения в пределах компетенции комиссии;

- рассматривать на своих заседаниях вопросы организации деятельности и взаимодействия органов местного самоуправления и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- участвовать в подготовке и работе совещаний, семинаров, конференций, выставок и иных форумов по проблемам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.

Председателем комиссии является заместитель главы Крапивинского муниципального района.

7. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами может создавать из числа своих членов, а также из числа представителей общественных объединений, научных и других организаций, не входящих в состав комиссии, постоянные и временные рабочие группы для проведения аналитических и экспертных работ.

8. Руководство деятельностью таких групп осуществляют члены комиссии. Подготовка и организация заседаний комиссии, а также решение текущих вопросов деятельности комиссии осуществляется группами специалистов в зависимости от сферы деятельности.

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии или его заместитель либо по поручению председателя комиссии один из членов комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании ее членов и оформляются протоколом, который подписывает председатель комиссии либо лицо, председательствующее на заседании комиссии.

После завершения строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта заказчик направляет на имя председателя комиссии уведомление о вводе в эксплуатацию объекта, не подлежащего государственному строительному надзору (приложение № 1).

В течение 5 рабочих дней комиссия организует работу с целью формирования выводов о доступности объекта социальной, жилищной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение № 2).

10. Решения комиссии направляются в органы местного самоуправления и заинтересованным лицам.

Ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, комиссия представляет в департамент социальной защиты населения Кемеровской области (Н. Г. Круглякова) информацию о ходе выполнения мероприятий, указанных в пунктах 2.1 - 2.5 распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.01.2017 г. № 18-р «О мероприятиях по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

11. Порядок комиссионной приемки вводимых в эксплуатацию объектов, не подлежащих государственному строительному надзору:

- объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, строительство которых закончено, должны быть подвергнуты процедуре приемки в эксплуатацию;

- приемка в эксплуатацию объекта осуществляется полностью или по очередям строительства, в соответствии с проектом (разрешением на строительство) и с учетом внесенных в него в установленном порядке изменений;

- приемка в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией (в том числе из числа членов комиссии, утвержденной настоящим постановлением). В составе приемочной комиссии имеют право присутствовать представители организаций, средства которых были использованы для строительства;

- решение приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выносится:

а) по результатам проверки соответствия объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

б) на основе результатов измерений, в том числе с помощью автоматизированных диагностических систем, испытаний сооружений, устройств и механизмов, а также комплексного опробования оборудования;

в) на основании анализа на соответствие исходным данным, имеющимся в утвержденной документации.

- в случае выявления несоответствия требованиям доступности объекта для инвалидов (либо других отступлений от проекта) составляется соответствующий акт приемочной комиссией. В дальнейшем приемочная комиссия осуществляет проверку устранения несоответствий;

- акт о приемке в эксплуатацию объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры должен быть подписан всеми членами приемочной комиссии, каждый из которых несет ответственность за принятые комиссией решения в пределах своей компетенции. В случае отказа отдельных членов приемочной комиссии от подписи в акте они должны представить председателю комиссии заключения соответствующих органов, представителями которых являются, с изложением замечаний по вопросам, входящим в их компетенцию. Указанные замечания должны быть сняты с участием органов, выдавших заключения. Объекты, по которым такие замечания не сняты в установленный для работы приемочной комиссии срок, должны быть признаны приемочной комиссией не подготовленными к вводу в эксплуатацию;

- запрещается ввод в эксплуатацию объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, не обеспечивающих выполнение установленных требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. С этой целью:

а) муниципальным заказчиком в случае приемки объектов, не подлежащих государственному строительному надзору (в том числе объектов в соответствие с примерным перечнем объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, подлежащих приспособлению для доступа инвалидов, утвержденным распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.01.2017 г. №18-р «О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.05.2013 №389-р «О мероприятиях по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры») привлекается комиссия, утвержденная настоящим постановлением;

б) администрацией Крапивинского муниципального района разрешение на ввод объектов в эксплуатацию выдается только с учетом соответствующего заключения комиссии.

- для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию заказчик обращается с соответствующим заявлением в орган, выдавший разрешение на строительство. К заявлению прилагаются соответствующие документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, в том числе заключение комиссии, утвержденной настоящим постановлением. При положительном результате проверки представленных документов заказчику выдается разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

- для принятия наиболее объективного решения комиссия имеет право обращаться в соответствующие органы государственной власти (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области; территориальные органы Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области; Управление Федеральной антимонопольной службы России по Кемеровской области; Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области; Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области; органы прокуратуры; департамент строительства Кемеровской области; государственную жилищную инспекцию по Кемеровской области; органы местного самоуправления), а также в адрес лиц, осуществляющих привлечение денежных средств для строительства.

Заместитель главы

Крапивинского муниципального района

З.В. Остапенко

Приложение №1

к Положению о комиссии

Председателю комиссии по приемке вводимых

в эксплуатацию объектов социальной, транспортной,

инженерной инфраструктуры, не подлежащих

государственному строительному надзору

УВЕДОМЛЕНИЕ от «____» ________ 20__г.

о вводе в эксплуатацию объекта социальной, жилищной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, не подлежащего государственному строительному надзору

1. Наименование объекта:

2. Адрес объекта:

3. Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт):

4. Целевое назначение объекта:

5. Дата ввода в эксплуатацию:

6. Применяемые технические регламенты в части соблюдения требований доступности маломобильным группам населения:

7. Наличие согласования технического задания на проектирование объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, подлежащих строительству или реконструкции с общественными организациями инвалидов

ФИО, должность руководителя Подпись

Приложение №2

к Положению о комиссии

Выводы о доступности объекта социальной, жилищной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

Дата_______________ Место проведения_______________________

1. Наименование объекта

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Заказчик работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объекта

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Собственник объекта

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Краткие сведения об объекте

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Наличие паспорта доступности, дата заполнения

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. ФИО, подпись, контактный телефон, электронный адрес/почтовый адрес общественных экспертов, составивших данные рекомендации

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. Ф И О, подпись, контактный телефон, электронный адрес, почтовый адрес, представителей организации, представивших сведения об объекте социальной инфраструктуры

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Параметры оценки доступности зон объекта, обустраиваемых в ходе строительства, реконструкции или капитального ремонта

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к - инвалиды на креслах-колясках («колясочники»);

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);

с - инвалиды с нарушениями зрения («слепые»);

г - инвалиды с нарушениями слуха («глухие»).

| №помещений | Наименование элементов объекта | Единицы измерения (наличие) | Нормативная величина (наличие) | Категории инвалидов | Фактическое состояние на момент обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА |  |  |  |  |  |
|  | Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |
|  | - ширина прохода, калитки | м | 0,9 и более | к, о |  |
|  | - информация об объекте | наличие | есть | к, о, с, г |  |
|  | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | 50 и менее | к, о |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | % | 10 и более | к |  |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | м | 3,5 и более | к |  |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | м | 5,0 и более | к |  |
|  | Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |
|  | - ширина тротуара (пути движения): | м | 1,8 и более |  |  |
|  | - указатели направления движения | наличие | есть | к, г |  |
|  | - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | есть | с |  |
|  | - места отдыха | наличие | есть | к, о |  |
|  | Открытая лестница: |  |  |  |  |
|  | - высота подъема | м | справочно |  |  |
|  | - поручни на высоте | м | 0,85-0,95 | о, с |  |
|  | - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | наличие | есть | с |  |
|  | -контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с |  |
|  | Пандус на рельефе |  |  |  |  |
|  | - высота подъема одного марша | м | 0,8 и менее | к |  |
|  | - уклон | % | 8 и менее | к |  |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | к, о |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,65-0,75 | к |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85-0,95 | о |  |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м | справочно |  |  |
|  | Габариты площадки (ширина) | м | 2,2 и более | к |  |
|  | Габариты площадки (глубина) | м | 2,2 и более | к |  |
|  | Поручни (ограждение) | наличие | есть | к, о, с |  |
|  | Навес | наличие | есть | к, о |  |
|  | Информация об объекте | наличие | есть | г |  |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |
|  | Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу | наличие | есть | с |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | есть | о, с |  |
|  | - на высоте | м | 0,85-0,95 | о, с |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | о, с |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | о, с |  |
|  | Пандус наружный |  |  |  |  |
|  | Уклон | % | 8 и менее | к |  |
|  | Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | м | 1,0 и более | к |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | м | 0,8 и менее | к |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус, длина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | - при въезде на пандус, ширина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | - промежуточная прямая, длина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | - промежуточная прямая, ширина | м | 1,0 и более | к |  |
|  | - промежуточная с поворотом направления движения, длина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | - промежуточная с поворотом направления движения, ширина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к, о |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,65-0,75 | к |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85-0,95 | о |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | к |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | к, о |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | есть | к |  |
|  | Наружный подъемник | наличие | есть | к |  |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие | есть | с |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Глубина | м | 1,8 и более | к |  |
|  | Ширина | м | 2,2 и более | к |  |
|  | Двери распашные | наличие | справочно | - |  |
|  | Двери автоматические | наличие | справочно | - |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | м | 0,9 и более | к, о |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | м | 0,025 и менее | к |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | о, с |  |
|  | - на высоте | м | 0,85-0,95 | о, с |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня | наличие | есть | о, с |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | о, с |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | 1,0 и более | к |  |
|  | Уклон | % | 8 и менее | к |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | 1,5 и более | к |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к, о |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,65-0,75 | к |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85-0,95 | к, о |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | к |  |
|  | Пандус переносной | наличие | есть | к |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  |  |  |  |
|  | - стационарный | наличие |  | к |  |
|  | - мобильный | наличие |  | к |  |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | м | 1,2 и более | к |  |
|  | Разворотные площадки, глубина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | Разворотные площадки, ширина | м | 1,5 и более | к |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | есть | к, г |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | есть | к, г |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | есть | с |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | есть | г |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | есть | г |  |
|  | Тактильная схема | наличие | есть | с |  |
|  | Место отдыха и ожидания: |  |  |  |  |
|  | - места для сидения на каждом этаже | наличие | есть | о |  |
|  | - зона для коляски на каждом этаже | наличие | есть | к |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | м | 0,1 и менее | с |  |
|  | Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие | есть | с |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | есть | о |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | о |  |
|  | Пандус внутренний на этаже |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | 1,0 и более | к |  |
|  | Уклон | % | 8 и менее | к |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | 1,5 и более | к |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к, о |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,65-0,75 | к |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85-0,95 | о |  |
|  | Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | о, с |  |
|  | - на высоте | м | 0,85-0,95 | о, с |  |
|  | - горизонтальные завершения | наличие | есть | о, с |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | о, с |  |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | есть |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |
|  | - длина | м | 1,4 и более | к |  |
|  | - ширина | м | 1,1 и более | к |  |
|  | - ширина дверного проема | м | 0,8 и более | к |  |
|  | - поручни | наличие | есть | о |  |
|  | Световая информация в кабинете | наличие | есть | г |  |
|  | Звуковая информация в кабинете | наличие | есть | с |  |
|  | Знак доступности | наличие | есть | к |  |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | есть |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности) |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | м | 0,8-1,1 | к |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | м | 1,5 и более | к |  |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету | м | 0,9 и более | к |  |
|  | Высота порога | м | 0,025 и менее | к |  |
|  | Информация тактильная | наличие | есть | с |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | есть | к, о, с, г |  |
|  | - размещение на высоте | м | 1,8 и менее | к |  |
|  | - высота прописных букв | м | 0,025 и более | с |  |
|  | Зона для кресла-коляски | наличие | есть | к |  |
|  | Обслуживание с перемещением № |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | м | 1,2 и более | к |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | м | 0,8-1,1 | к |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная и пр.) |  |  |  |  |
|  | - длина | м | 1,8 и более | к |  |
|  | - ширина | м | 1,6 и более | к |  |
|  | - место для сидения | наличие | есть | о |  |
|  | - крючки для костылей | наличие | есть | о |  |
|  | Зал (с фиксированными местами: зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | % | 2 и более | к |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | м | 1,2 и более | к |  |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха | % | 2 и более | г |  |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | есть | к |  |
| 5. САНИТАРНО_БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (для посетителей) |  |  |  |  |  |
|  | Санузел для инвалидов |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | есть | к |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | есть | с |  |
|  | Ширина дверного проема | м | 0,9 и более | к, о |  |
|  | Раковина: |  |  |  |  |
|  | - зона у раковины (глубина) | м | 1,3 и более | к |  |
|  | - зона у раковины (ширина) | м | 0,85 и более | к |  |
|  | - высота раковины | м | 0,75-0,85 | к |  |
|  | - опорный поручень | наличие | есть | о |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  |  |  |  |
|  | - количество кабин | ед. | справочно |  |  |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | есть | к |  |
|  | - ширина дверного проема | м | 0,9 и более | к, о |  |
|  | - габариты кабины (длина) | м | 1,8 и более | к |  |
|  | - габариты кабины (ширина) | м | 1,65 и более | к |  |
|  | - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | м | 0,8 и более | к |  |
|  | - крючки для костылей | наличие | есть | о |  |

9. Заключение об уровне доступности объекта (указывается по каждой категории нвалидов):

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно;

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно;

ДУ – доступно условно,

ВНД – временно недоступно

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10. Отдельные рекомендации общественных экспертов по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

11. Приложение к настоящим рекомендациям: фотоотчет на ___ слайдах

Подписи:

______________________________

______________________________

______________________________