Утверждена  Решением

Крапивинского районного Совета

народных депутатов

от 07.11.2011 N 02-563

Муниципальная целевая Программа

«Подготовка объектов ЖКХ Крапивинского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа «Подготовка объектов ЖКХ Крапивинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Директор программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального района И.С. Арефьев |
| Основной разработчик Программы | Отдел по управлению ЖКХ администрации Крапивинского муниципального района |
| Цель Программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества и безаварийной работы объектов ЖКХ в осенне-зимний период 2012-2013годов |
| Задачи Программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства. |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Основные мероприятия программы | Ремонт котельного оборудования Ремонт тепловых сетей Ремонт объектов водоснабжения Ремонт объектов канализования |
| Основные исполнители Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего 60170 тыс.рублей, в т.ч.: 29 040 – областной бюджет, 26 330 – местный бюджет, 4 800 – собственные средства предприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения; снижение себестоимости затрат на производство тепловой энергии и холодной воды. |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы - администрация Крапивинского муниципального района. |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Крапивинского муниципального  района характеризуется высокой себестоимостью коммунальных услуг.

Причиной возникновения данной  проблемы являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость (уровень износа около 41%).

В настоящее время плановые ремонты сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

В эксплуатации предприятий жилищно-коммунального хозяйства района находятся водопроводные сети протяженностью около 301 км.. Из них в ветхом состоянии, т.е. требующими замены 110,3 км. сетей (или 37 % от общей протяженности). Тепловых сетей предприятий жилищно-коммунального хозяйства района эксплуатируют протяженностью около 42 км., в т.ч. ветхими являются 6,5 км. или 15,5%.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 9 % произведенной тепловой энергии. Утечки                                     и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 5 % поданной в сеть воды. Для снижения стоимости предоставления коммунальных услуг необходимо реализовать  проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- безаварийно отработать осенне-зимний период 2012-2013 годов

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- снизить тарифы для потребителей

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и безаварийная работа объектов ЖКХ в осенне-зимний период 2012-2013годов.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

В программе запланированы следующие мероприятия: ремонт котельного оборудования, ремонт тепловых сетей,  ремонт объектов водоснабжения, ремонт объектов канализования.  Выполнение всех запланированных работ по подготовке к зиме объектов ЖКХ  и энергетики позволит войти в зимний период с уверенностью в безаварийной работе всех систем жизнеобеспечения в 2012-2013гг.

1.Ремонт котельного оборудования

Предприятиями ЖКХ эксплуатируются 31 котельная. На ремонт котельных                      в 2012г. планируется выделить 22505 тыс. руб. Планируются капитальные работы                      на 13 котельных.

1). Котельная КВ ТС 10/25 п. Зеленогорский:

- капитальный ремонт, стоимость работ 10000 тыс. руб. (в т.ч. замена бака аккумулятора № 3, замена сетевого насоса ЦН-400/105, капитальный ремонт конвейера ЗШУ, замена цепной решетки топки котла № 1, строительство склада хранения угля и т.д.)

- монтаж частотного преобразователя «Триол» АТ 16-18 кВт, стоимость работ                       80 тыс. руб. – за счет собственных средств предприятия ООО «ТЭП».

ИТОГО по котельной 10 080 тыс.руб.

2). Центральная котельная п.Крапивинский:

- замена цепи углеподачи (70 мп) и звездочки, стоимость работ 600 тыс. руб.

- разработка проекта монтажа системы химводоподготовки на ГВС, стоимость работ 500 тыс. руб.

- монтаж частотного преобразователя «Триол» на дымососы, стоимость работ 200 тыс.руб. – за счет собственных средств предприятия ООО «ТЭП».

- монтаж частотного преобразователя «Триол» на дутьевые вентиляторы, стоимость работ 150 тыс.руб. – за счет собственных средств предприятия ООО «ТЭП».

ИТОГО по котельной 1 450 тыс.руб.

3). Котельная МСО п. Крапивинский:

- капитальный ремонт кровли котельной - 410 тыс. руб.

- замена сетевого насоса - 61 тыс. руб. – за счет собственных средств предприятия ООО «ТЭП».

- установка прибора учета тепловой энергии – 69 тыс. руб. – за счет собственных средств предприятия ООО «ТЭП».

ИТОГО по котельной 540 тыс. руб.

4). Котельная «школьная» пгт. Крапивинский:

- модернизация котельной– 2000 тыс. руб.

5). Котельная санатория «Борисовский»:

- разработка и внедрения проекта химводоподготовки, стоимость работ 700 тыс. руб.

- химическая промывка котлов – 100 тыс. руб.

- химическая промывка трубопровода ГВС – 150 тыс. руб.

- установка циркуляционного насоса КМ 80-65-160 - 55 тыс. руб.

ИТОГО по котельной 1005 тыс. руб.

6). Реконструкция школьной котельной с. Борисово с подключением к ней                                 д/с – 2000 тыс. руб. и 80 тыс. руб. собств. средства предприятия.

7). Котельная с.Междугорное – установка 2-ого котла «Шелонь 100» - 150 тыс. руб., в т.ч. 25 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «Мегаполис».

8).Котельная с. Поперечное - установка 2-ого котла «Шелонь 100» - 150 тыс.руб., в т.ч. 25 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «Мегаполис».

9). Реконструкция школьной котельной п. Перехляй – 2000 тыс.руб.

10). Котельная д/с п. Перехляй - установка 2-ух котов «Шелонь 100» - 250 тыс. руб.

11). Котельная ДК д. Бердюгино - установка котла «Шелонь 100» - 130 тыс. руб., в т.ч. 30 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «Вектор».

12). Котельная ДК п. Перехляй – замена дымовой трубы, ремонт угольного склада  и т.д. – 50 тыс. руб., за счет собственных средств предприятия ООО «Вектор».

13). котельная д. Ключи - установка 2-ух котов «Шелонь 100» и замена насосов   - 300 тыс. руб.

14). Ремонт котельного оборудования котельной №1 с. Каменка – 90 тыс. руб.,                             в т.ч. 40 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «Каменское ЖКХ».

15). Котельная с. Банново – ремонт здания котельной, ремонт угольного склада, ремонт обмуровки котлов – 50 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «Комфорт-сервис».

16). Ремонт котельного оборудования котельных п. Красный Ключ (ремонт обмуровки, ремонт насосного оборудования, замена колосников) – 80 тыс. руб.                                                     за счет собственных средств предприятия ООО «ЖКХ Барачатское».

17). Реконструкция котельной п. Зеленовский  – 2 000 тыс. руб.

18). Ремонт котельного оборудования котельной п. Плотниковский (ремонт обмуровки, ремонт насосного оборудования, замена колосников) – 50 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «ЖКХ Барачатское»

19). Котельная с. Тараданово – ремонт обмуровки котлов и т.д. – 50 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «ЖКХ с. Тараданово».

2.Ремонт тепловых сетей.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства района эксплуатируют тепловые сети общей протяженностью около 42 км., в т. ч. ветхими являются 6,5 км. или 15,5% от общей протяженности тепловых сетей.

В 2009г. заменено 1160 метров ветхих тепловых сетей, в 2010г. - 2 146 метров, в 2011 г. заменено 3,3 км. ветхих тепловых сетей.

В 2012г. планируется заменить 2950 ветхих тепловых сетей (45% от протяженности ветхих тепловых сетей), а также проложить 700 м. новых тепловых сетей и восстановить теплоизоляцию на 1000м. теплосетей из пенополиуретановых скорлуп. На выполнение данных мероприятий планируется затратить                              12895 тыс. руб.

п. Зеленогорский

- замена тепловой сети Д377мм и Д325мм от ж/д №406 до больницы (1540 мп)                            – 6 000 тыс. руб.

- замена тепловой сети Д219мм от бульвара до ж/д №10а (310 мп) – 1780 тыс. руб.

ИТОГО по п. Зеленогорский – 7780 тыс. руб.

п.Крапивинский

- замена теплоизоляции теплосети Д426мм (700 мп) – 1550 тыс. руб.,                                 в т. ч. 550 тыс. руб. – за счет собственных средств предприятия ООО «ТЭП»

- разработка проекта строительства тепловой сети по ул. Островского (с выводом из эксплуатации котельной МСО) – 500 тыс. руб.

ИТОГО по п. Крапивинский – 2050 тыс. руб.

Банновское с/п

Замена ветхой тепловой сети по ул.Центральная (250 мп) – 600 тыс. руб.,                                    в т.ч. 100 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «Комфорт-сервис».

Борисовское с/п

Устройство тепловой сети от котельной школы до д/с, кухни (600мп.) -  740 тыс. руб.,                   в т.ч. 240 тыс. руб. – за счет собственных средств предприятия ООО «ТЭП»

Мельковское с/п

- замена ветхой тепловой сети до школы Д76мм (100 мп) – 150 тыс. руб.

- замена ветхой тепловой сети до д/с (50 мп) – 80 тыс. руб.

Каменское с/п

- замена теплоизоляции теплосети Д89мм (300 мп) – 200 тыс. руб.

Тарадановское с/п

- устройство тепловой сети от СДК до почты (100мп) – 245 тыс. руб., в т.ч. 45 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «ЖКХ с. Тараданово».

Зеленовское с/п

- замена тепловой сети ул. Школьная (100мп) – 200 тыс. руб., в т.ч. 50 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «ЖКХ Барачатское».

Шевелевское с/п

- замена тепловой сети от котельной до школы Д114мм (200мп) и от школы до д/с Д79 (400мп) (итого 600мп) – стоимость работ 850 тыс. руб.., в т.ч. 250 тыс. руб.  - за счет собственных средств предприятия ООО «ТЭП».

3.Ремонт объектов водоснабжения

В эксплуатации предприятий жилищно-коммунального хозяйства района находятся водопроводные сети протяженностью около 300 км. (298 820 м.). Из них в ветхом состоянии, т.е. требующими замены 110,3 км. сетей (или 37% от общей протяженности).

В 2010 г. заменено 17 300  м. ветхих водопроводных сетей, в 2011 г. - 17 600 м. ветхих водопроводных сетей.

В 2012г. планируется заменить 15 820 м. ветхих водопроводных сетей, проложить новых 6170м. и заменить фильтрующую загрузку угольных фильтров                        в п. Зеленогорский. На выполнение данных мероприятий планируется затратить                         19230 тыс. руб.

п.Зеленогорский

- замена фильтрующей загрузки трех угольных фильтров (16 тонн), стоимость работ 3 000 тыс. руб.

- ремонт оборудования водозаборных сооружений 1-ого и 2-ого подъемов  – 1500 тыс. руб., за счет собственных средств предприятия ООО «ВКУ»

п.Крапивинский

Протяженность водопроводных сетей 90,8 км., в т.ч. ветхих - 37,2 км. (41%). Планируется заменить в 2012г. 9740 мп на сумму 5 360 тыс. руб. (в т.ч. 360 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «ВКУ»), в т.ч.:

- закольцовка водовода ул. Кирова – водобашня «Рекордная» с устройством двух водопроводных колодцев и установкой запорной арматуры Д110мм - 1250мп

- замена ветхой водопроводной сети Д63мм ул. Кирова д.№84-104 – 370мп

- замена ветхой водопроводной сети Д63мм ул. Калинина д.№10-2 – 320мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д63мм ул.50 лет Октября д.№16/2 – ул.Кирова д.№84 – 190мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д63мм ул. Гагарина д.№2а-16 – 550мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д63мм ул. Гагарина – ул.Дачная д.№25/а- 550мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д110мм ул. Рекордная д.№33/1-52 – 500мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д63мм ул.70 лет Октября д.№1-20 – 500мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д63мм ул. Славянская д.№17-4 – 150мп.

- строительство водовода от водобашни «Островского» до автомагазина ул. Кирова                 с устройством двух водопроводных колодцев и установкой запорной арматуры Д110мм - 250мп

- замена ветхой водопроводной сети Д63мм ул. Рекордная д.№1 – ул. Энергетиков д.№3/б-1 – 350мп.

- закольцовка водовода ул. Советская д.№13/6 – ул. Кооперативная д.№ 96                                        с устройством водопроводного колодца, установкой запорной арматуры и устройством пожарного гидранта Д110мм - 820мп

- замена ветхой водопроводной сети Д110мм ул. Островского д.№67- ул. Энергетиков д.№36 – 200 мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д40мм ул. Кооперативная д.№79-51 – 400мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д40мм ул. Кооперативная д.№125-123/а - 80мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д63мм ул. Кооперативная д.№101-105 – 700мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д63мм ул. Тайдонская д.№5, 7/а, 7/б, 9/а - 300мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д63мм ул. Энергетиков д.№5-48 – 530мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д63мм ул. Советская – ул. Заводская                             д.№12 – 280мп.

- замена ветхой водопроводной сети Д110мм ул. Островского д.№52-78 – 1100мп.

- строительство водопроводной сети Д63мм ул. Весенняя д.№2-20/а – 350мп.

Крапивинское с/п

Протяженность сетей: 26,7 км., в т.ч. ветхих 8,1 км. (или 30,3%).

Планируется заменить в 2012г. 1000 мп на сумму 400 тыс. руб. (в т.ч. 80 тыс. руб.  за счет собственных средств предприятия ООО «Мегаполис»), в т.ч.:

с. Междугорное

- ул. Весенняя – 300м. (Д63мм),

- ул. Нагорная – 200м. (Д63мм)

с. Поперечное

- ул. Смердина – 300м. (Д63мм)

п. Каменный

- ул. Мира – 200м. (Д63мм)

Также необходимо произвести работы по установке трех частотных преобразователей на скважинах – 150 тыс. руб.

Банновское с/п

Протяженность сетей: 11,2 км., в т.ч. ветхих 7,1 км. (или 63,3%)

Планируется заменить в 2012г. 1650 мп на сумму 580 тыс. руб. (в т.ч. 80 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «Комфорт-сервис»), в т.ч.:

- с.Банново ул.Новая – 750м.

- с.Банново ул.Центральная – 400 м.

- с.Банново ул.Школьная – 500м.

Борисовское с/п

Протяженность сетей: 14 620 м., в т.ч. ветхих 5 920 м. (или 40,5%)

Планируется заменить в 2012г. 1000 мп на сумму 430 тыс. руб. (в т.ч. 80 тыс. руб.  за счет собственных средств предприятия ИП «Просвирин»), в т.ч.:

- с.Борисово Д110мм – 1000мп.

Также планируется произвести работы по установке частотных преобразователей и на двух скважинах – 150 тыс. руб.

Мельковское с/п

Протяженность сетей: 37,1 км., в т.ч. ветхих 21,8 км. (или 58,7%)

Планируется заменить в 2012г. 800 мп на сумму 280 тыс. руб., в т.ч.:

- п.Перехляй ул. Центральная (Д63) – 200м.

- п.Перехляй ул. Лесная (Д63) – 150м.

- п.Перехляй ул. Черданцева (Д63) – 150м.

- п.Перехляй район ПМК (Д63) – 150м.

- д.Бердюгино ул. Центральная (Д63) – 150м.

Также планируется произвести работы по установке четырех частотных преобразователей на скважинах – 300 тыс. руб. (в т.ч. 80 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «Вектор»)

Каменское с/п

Протяженность сетей: 15,7 км., в т.ч. ветхих 6,6 км. (или 42%)

Планируется заменить в 2012г. 450 мп на сумму 190 тыс. руб. (в т.ч. 30 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «Каменское ЖКХ»), в т.ч.:

- с. Ключи ул. Таежная (Д50) – 50м.

- с. Арсеново ул. Почтовая (Д50) – 200м.

- с. Каменка ул. Южная (д63) – 200м.

Тарадановское с/п

Протяженность сетей: 35 км., в т. ч. ветхих 8,5 км. (или  24,3%).

Планируется заменить в 2012г. 1500 мп на сумму 400 тыс. руб., в т.ч.:

- с. Тараданово ул. Школьная, Березовая и ул. Новая – 1500м.

Также планируется произвести работы по замене водонапорной башни на ул.Центральная – 135 тыс. руб. (в т.ч. 35 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «ЖКХ с. Тараданово»)

Барачатское с/п

Протяженность сетей: 29,5 км., в т.ч. ветхих 8,15 км. (или 27,6%)

Планируется заменить в 2012г. 350мп на сумму 250 тыс. руб. (в т.ч. 100 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «ЖКХ Барачатское»), в т.ч.:

- п. Красный Ключ ул. Шоссейная (Д63) – 200м.

- п. Красный Ключ ул. Советская (Д63)– 150м.

Также планируется произвести работы по бурению скважины и строительству водовода в с. Скарюпино протяженностью около 3500мп – 5 000 тыс. руб.

Зеленовское с/п

Протяженность сетей: 6,3 км., в т. ч. ветхих 2,8 км. (или 44,4%)

Планируется заменить в 2012г. 1500мп на сумму 700 тыс. руб. (в т.ч. 100 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «ЖКХ Барачатское»), в т.ч.:

- п. Зеленовский ул. Совхозная – 800м.

- п. Зеленовский ул. Центральная – 400м.

- п. Плотниковский ул. Школьная – 300м.

Шевелевское с/п

Протяженность сетей: 20,2 км., в т.ч. ветхих 9,5 км. (или 47%)

Планируется заменить в 2012г. 500 мп на сумму 405 тыс. руб. (в т.ч. 80 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия ООО «ТЭП»), в т.ч.:

д. Шевели ул. Московская Д110мм – 500мп

Также планируется произвести работы по устройству 2-ух колодцев, и установке 1 пожарного гидранта.

4.Ремонт объектов канализования

Крапивинское г/п

Разработка проекта на реконструкцию очистных сооружений в пгт. Крапивинский, стоимость работ 5000 тыс. руб.

Борисовское с/п

Замена канализационного трубопровода, устройство 4 колодцев и общей выгребной ямы на ул. Геологов, стоимость работ 500 тыс. руб.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы  составляет всего 60170 тыс.рублей, в т.ч.:

29 040 – областной бюджет,

26 330 – местный бюджет,

4 800 – собственные средства предприятий

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

-повысить эффективность, качество жилищно-коммунального обслуживания;        -обеспечить надежность работы систем   жизнеобеспечения;

-снизить себестоимости затрат на производство тепловой энергии и холодной воды.

- 6. Организация управления Программой и контроль                                         за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ, утвержденному постановлением от 16.06.2011 года № 787 (далее - Порядок).

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств районного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку результатов реализации Программы;

Оценка результатов реализации Программы проводится по форме согласно приложению № 5 к Порядку.

Ежегодно директор Программы направляет итоги реализации Программы за отчетный год на рассмотрение Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района.

7. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнитель программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе: | 60170 | 26330 |  | 29040 | 4800 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Зеленогорское г/п | 22 360 | 3 280 |  | 17 500 | 1 580 |  |
|  | Ремонт котельного оборудования | 10 080 | 0 |  | 10 000 | 80 |  |
|  | Ремонт теплосетей | 7 780 | 1 780 |  | 6 000 | 0 |  |
|  | Водозаборные сооружения 2-го подъема | 4 500 | 1 500 |  | 1 500 | 1 500 |  |
|  | II. Крапивинское г/п | 16 400 | 11 510 |  | 3 500 | 1 390 |  |
| 1. | Ремонт котельного оборудования | 3 990 | 2 510 |  | 1 000 | 480 |  |
|  | Ремонт теплосетей | 2 050 | 1 000 |  | 500 | 550 |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 9 740 м | 5 360 | 3 000 |  | 2 000 | 360 |  |
|  | Разработка проекта на реконструкцию очистных сооружений | 5 000 | 5 000 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | III. Банновское с/п | 1 230 | 1 000 |  | 0 | 230 |  |
|  | - Ремонт котельного оборудования | 50 | 0 |  | 0 | 50 |  |
|  | - Устройство надземной теплотрассы протяженностью 250м. | 600 | 500 |  | 0 | 100 |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 1650 м. | 580 | 500 |  | 0 | 80 |  |
|  | IV. Барачатское с/п | 5 330 | 150 |  | 5 000 | 180 |  |
|  | - Ремонт котельного оборудования | 80 | 0 |  | 0 | 80 |  |
|  | Разработка проекта, бурение скважины и строительство водопроводной сети в с.Скарюпино (около 3500м.) | 5 000 | 0 |  | 5 000 | 0 |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 350м. | 250 | 150 |  | 0 | 100 |  |
|  | V. Шевелёвское с/п | 1 255 | 925 |  | 0 | 330 |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей протяженностью 600м. | 850 | 600 |  | 0 | 250 |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 500м. (Д 110мм) | 405 | 325 |  | 0 | 80 |  |
|  | VI. Зеленовское с/п | 2 950 | 1 750 |  | 1 000 | 200 |  |
|  | - Ремонт котельного оборудования | 2 050 | 1 000 |  | 1 000 | 50 |  |
|  | - Замена ветхих тепловых сетей протяженностью 100м. | 200 | 150 |  | 0 | 50 |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 1500 м. | 700 | 600 |  | 0 | 100 |  |
|  | VII. Каменское с/п | 780 | 710 |  | 0 | 70 |  |
|  | - Ремонт котельного оборудования | 390 | 350 |  | 0 | 40 |  |
|  | - Ремонт изоляции теплотрассы (Д89) 300м. | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 450м. | 190 | 160 |  | 0 | 30 |  |
|  | VIII. Крапивинское с/п | 850 | 720 |  | 0 | 130 |  |
|  | - Ремонт котельного оборудования | 300 | 250 |  | 0 | 50 |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 1000 м. и установка частотных преобразователей на 3 скважинах | 550 | 470 |  | 0 | 80 |  |
|  | IX. Мельковское с/п | 3 240 | 2 080 |  | 1 000 | 160 |  |
|  | - Ремонт котельного оборудования | 2 430 | 1 350 |  | 1 000 | 80 |  |
|  | - Ремонт теплосетей | 230 | 230 |  | 0 | 0 |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 800 м и установка частотных преобразователей на 4 скважинах | 580 | 500 |  | 0 | 80 |  |
|  | X. Борисовское с/п | 4 905 | 3 505 |  | 1 000 | 400 |  |
|  | - Ремонт котельного оборудования (сан.Борисовский) | 1 005 | 1 005 |  | 0 | 0 |  |
|  | - Ремонт котельного оборудования | 2 080 | 1 000 |  | 1 000 | 80 |  |
|  | - Ремонт теплосетей | 740 | 500 |  | 0 | 240 |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей 1000м. и установка частотных преобразователей на 2 скважинах | 580 | 500 |  | 0 | 80 |  |
|  | Замена канализационного трубопровода, устройство 4 колодцев и общей выгребной ямы на ул.Геологов | 500 | 500 |  | 0 | 0 |  |
|  | XI. Тарадановское с/п | 830 | 700 |  | 0 | 130 |  |
|  | - Ремонт котельного оборудования | 50 | 0 |  | 0 | 50 |  |
|  | - Устройство теплотрассы от СДК до почты | 245 | 200 |  | 0 | 45 |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей 1500м. и водонапорной башни | 535 | 500 |  | 0 | 35 |  |
|  | XII. Прочие расходы | 40 | 0 |  | 40 | 0 |  |
|  | - Подготовка кадров | 40 | 0 |  | 40 | 0 |  |