Приложение 1

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от ________ 2022 № ____

### ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Крапивинского муниципального округа

1. Перечень пожарных гидрантов:

| N п/п | Адрес (условная привязка к дому, корпусу) | Принадлежность |
| --- | --- | --- |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Мостовая, 29 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Провинциальная, 1-г | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Островского, 40-б | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Парковая, 5 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Юбилейная, 17 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Мостовая, 28 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Мостовая, 25-в | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Вучичевича-Сибирского, 4 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Заречная, 72 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Северная, 1 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Чкалова, 1 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Мостовая, 28-а | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Кирова 43-б | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Кирова, 101 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Майская, 34 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Больничная, 3 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Мостовая, 11 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Тайдонская, 19 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Тайдонская, 21 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Береговая, 11а | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский,ул. Кооперативная, 39 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский,ул. Кооперативная, 49а | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский,ул. Кооперативная, 44 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Заводская, 42 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Советская, 69 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Мостовая 32д | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Центральная,1 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Мостовая, 25в | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Мостовая, 17а | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Мостовая, 16 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Тайдонская, 1 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Тайдонская, 3 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Тайдонская, 13 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Тайдонская, 27 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Кооперативная,43 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Кооперативная,47 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Кооперативная, 48а | ООО «ТЭП» |
|  | п. Зеленовский, ул. Степная, 21 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 116 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 117 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 139 | АЗС «Перекресток» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная, 26 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная, 40-б | ООО «ТЭП»» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная, 77 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная, 4-д | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная, 5 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная, 66 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная, 36 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная, 83 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная 20 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная, 81-а | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная, 14 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная, 16 | ООО «ТЭП» |
|  | п.г.т. Зеленогорский, ул. Центральная, 80 | ООО «ТЭП» |
|  | п. Шевели, ул. Московская, 4 | ООО «ТЭП» |
|  | п. Шевели, ул. Московская, 1 | ООО «ТЭП» |
|  | п. Березовка ул. Лесная 6 | ООО «ТЭП» |
|  | п. Плотниковский, ул. Новая, 1 | ООО «ТЭП» |
|  | п. Плотниковский, ул. Новая, 27 | ООО «ТЭП» |
|  | с. Борисово, Санаторий Борисовский | Санаторий «Борисовский» |
|  | с. Борисово, Санаторий Борисовский | Санаторий «Борисовский» |
|  | с. Борисово, ул. Санаторий, 1 | ООО «ТЭП» |

2. Перечень пожарных водоемов

| № п/п | Адрес (условная привязка к дому, корпусу) | Принадлежность | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Советская, 36 | Администрация | 50 |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Советская, 117 | Администрация | 25 |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Советская, 117 | Администрация | 25 |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Советская, 14 | Администрация | 50 |
|  | п.г.т. Крапивинский, ул. Советская, 14 | Администрация | 50 |
|  | п. Каменный, ул. Молодежная, 20 | Администрация | 20 |
|  | п. Каменный, ул. Мира, 73 | Администрация | 20 |
|  | п. Каменный, ул. Мира, 43 | Администрация | 25 |
|  | с. Барачаты, ул. Юбилейная, 25 | Администрация | 30 |
|  | с. Барачаты, ул. Юбилейная, 25 | Администрация | 30 |
|  | с. Борисово, ул. Кирова, 79 | Администрация | 25 |
|  | с. Борисово, ул. Магистральная, 2 | Администрация | 25 |
|  | с. Каменка, ул. Почтовая, 17 | Администрация | 25 |

3. Перечень пожарных пирсов

| № п/п | Адрес (условная привязка к дому, корпусу) | Принадлежность |
| --- | --- | --- |
|  | с. Каменка, ул. Береговая, 3 | Администрация |

4. Перечень водонапорных башен:

| N п/п | Адрес (условная привязка к дому, корпусу) | Принадлежность |
| --- | --- | --- |
|  | с. Арсеново, ул. Центральная, 46 | Администрация |
|  | с. Ключи, ул. Центральная, 2 | Администрация |
|  | д. Ленинка, пер. Осиновый, 10 | Администрация |
|  | с. Барачаты, ул. Юбилейная, 33 | Администрация |
|  | с. Барачаты, ул. Юбилейная, 35 | Администрация |
|  | с. Барачаты, ул. Новая, 19 | Администрация |
|  | с. Барачаты, ул. Октябрьская, 27 | Администрация |
|  | д. Скарюпино, ул. Школьная, 16 | Администрация |
|  | д. Скарюпино, ул. Совхозная, 52 | Администрация |
|  | д. Кабаново, ул. Совхозная, 33 | Администрация |
|  | п. Зеленовский, ул. Степная, 26 | Администрация |
|  | п. Михайловский, ул. Кооперативная, 15 | Администрация |
|  | д. Междугорное, ул. Нагорная, 33 | Администрация |
|  | д. Междугорное, ул. Гагарина, 4 | Администрация |
|  | с. Поперечное, ул. Смердина, 30 | Администрация |
|  | с. Каменный, ул. Строителей, 75 | Администрация |
|  | с. Каменный, ул. Березовая, 36 | Администрация |
|  | с. Каменный, ул. Мира, 32 | Администрация |
|  | с. Банново, ул. Молодежная, 2 | Администрация |
|  | с. Банново, ул. Боярки, 5 | Администрация |
|  | с. Банново, ул. Новая, 30 | Администрация |
|  | с. Шевели, ул. Ветеранов, 19 | Администрация |
|  | д. Сарапки, ул. Российская, 31 | Администрация |
|  | д. Березовка, ул. Центральная, 3 | Администрация |
|  | с. Красный ключ, ул. Новая, 9 | Администрация |
|  | д. Ново-Барачаты, ул. Ивановка, 6 | Администрация |
|  | д. Бердюгино, ул. Центральная, 1 | Администрация |
|  | д. Долгополово, ул. Октяборьская,16 | Администрация |
|  | с. Тараданово, ул. Кооперативная,2 | Администрация |
|  | с. Каменка, ул. Магистральная, 2 | Администрация |
|  | с. Перехляй, ул. Веры Волошиной, 43 | Администрация |
|  | с. Перехляй, ул. Дружбы, 12 | Администрация |

Приложение 2

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от ________ 2022 № ____

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории

Крапивинского муниципального округа

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Крапивинского муниципального округа и обязательны для исполнения в любое время года ООО «Тепло-энергетические предприятия», обслуживающим Крапивинский муниципальный округ, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, водонапорные башни и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт МКУ «УЖС АКМО» и МКУ «Территориальное управление», а так же собственники, в ведении которых они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.2. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. МКУ «УЖС АКМО», МКУ «Территориальное управление» и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, администрация Крапивинского муниципального округа и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Крапивинского муниципального округа

от __________ № _____

| № пп | Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы Крапивинского муниципального округа | Е.А. Слонов |  |
|  | Начальник юридического отдела | Е.А. Голошумова |  |
|  | Прокуратура Крапивинского района |  |  |