Приложение №1

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от __________№ __________

Программа проведения проверки готовности объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду 2026/2027гг.

1. Общие положения

1.1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя  подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом из назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- региональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

1.4.Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок  и испытаний оборудования на функционирование.

1.5. Цель программы: оценка готовности к отопительному периоду 2025/2026гг объектов жизнеобеспечения Крапивинского муниципального округа.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей  Крапивинского муниципального округа и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность из аварийного неснижаемого запаса, топливом.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей Крапивинского муниципального округа и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее  25 октября территориальной комиссией по контролю за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются объекты, подлежащие проверке и сроки проведения проверки.

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающая организация: ООО «Тепло-энергетические предприятия» | 25.08.2026г-23.09.2026г |
| 2 | Потребители тепловой энергии: |  |
| 2.1 | ГКУ «Крапивинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (1 ед) | 25.07.2026-22.08.2026 |
| 2.2 | МБУК Клубная система Крапивинского округа» (18 ед) | 25.07.2026-25.08.2026 |
| 2.3 | МБУК «Крапивинская централизованная библиотечная система» (5 ед) | 25.07.2026-25.08.2026 |
| 2.4 | МБУДО Крапивинского муниципального округа «Детская школа искусств» (3 ед) | 25.07.2026-25.08.2026 |
| 2.5 | МБУ ДО «Спортивная школа Крапивинского муниципального округа» (4 ед) | 25.07.2026-25.08.2026 |
| 2.6 | МБУК «Молодежный культурно-досуговый центр «Лидер» (1 ед) | 25.07.2026-25.08.2026 |
| 2.7 | МБУ «КЦСОН» Крапивинского округа, УСЗН администрации КМО (1 ед) | 25.07.2026-25.08.2026 |
| 2.8 | ГБУЗ КО «Крапивинская районная больница» (10 ед) | 25.07.2026-30.07.2026 |
| 2.9 | Управление образования администрации (25 ед.) | 25.07.2026-25.08.2026 |
| 2.10 | Многоквартирные дома (82 ед) | 29.07.2026-29.08.2026 |
| 2.11 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Белово» (2 ед) | 25.07.2026-11.08.2026 |

Проверка проводится на предмет исполнения ст.20 Федерального закона от 27.10.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости.

2.3. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии либо заместителем председателя комиссии, и носят рекомендательный характер.

2.2. В	 целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация и потребители тепловой энергии представляют МКУ «УЖС АКМО» информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности.

Перечень вопросов и документов для теплоснабжающих организаций:

- соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке установленным Законом о теплоснабжении.

- график тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии.

- тепловые схемы источников теплоснабжения.

- утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и резервного) источников тепловой энергию.

- договоры на поставку топлива.

- утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб, справка об его укомплектованности.

- Утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции

- Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

- Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии

- отчеты о проведении режимно-наладочных работ на источниках тепловой энергии.

- акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии.

- Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей.

- Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, акты разграничения балансовой принадлежности.

- Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений

- Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей

- Утвержденный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)

- перечень аварийных запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей

- Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей

- план подготовки к работе в отопительный период

- Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление

- Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам

- Копии утвержденных Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

- Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения

- Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб

Для потребителей тепловой энергии:

- Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

- Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений.

- Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного Правилами и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение

- Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации

- Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.

- Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями.

- Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов

- акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии

- акт состояния утепления зданий (чердаки, подвалы, лестничные клетки и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности

- Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

- Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений.

- Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания

- Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

Оценка обеспечения готовности Потребителей тепловой энергии проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

Оценка обеспечения готовности Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникации и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельных, бойлерных, элеваторных узлов), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации

Оценка готовности рассчитывается по оценочному листу с применением индексов.

Уровень готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления оформляется по рекомендуемому образцу, представленному в Приложение N 4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234.

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций оформляется по рекомендуемому образцу, представленному в Приложение N 2 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234.

Результаты оценки готовности оформляются актом оценки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №1 к программе с приложением оценочного листа  для расчета индекса готовности к  отопительному периоду

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу, согласно приложения №2 к программе и выдается органом местного самоуправления, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающей организации.

В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в графике проведения проверок готовности к отопительному периоду, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

| Первый заместитель главы |  |
| --- | --- |
| Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному строительству и дорожному хозяйству) | Н.Ф. Арнольд |

Приложение №1 к программе проведения

проверки готовности объектов

жизнеобеспечения к отопительному

периоду 2026/2027гг

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  ____/____ гг.

_______________________________________             "__" __________ 20__ г.

(место составления акта)                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

______________________________________________________________________,

(Фамилия,   инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного

органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в

отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта

получил:

"__" ___________ 20__ г. ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение №2 к программе проведения

проверки готовности объектов жизнеобеспечения

к отопительному периоду 2026/2027гг

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов,  по  которым  проводилась  оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

Основание   выдачи  паспорта  обеспечения  готовности  к  отопительному

периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________

N _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению   оценки  обеспечения   готовности   к

отопительному периоду)

Приложение №2

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от _________№ __________

Состав территориальной комиссии

по контролю за подготовкой объектов жизнеобеспечения

к отопительному периоду 2026/2027гг.

| Н.Ф.Арнольд - | первый заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному строительству и дорожному хозяйству), председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Е.А.Голошумова - | заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по социальным вопросам), заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

| Ю.В.Сухорукова - | начальник МКУ «УЖС администрации Крапивинского муниципального округа»; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Е.С. Сметанин - | директор ООО «Тепло-энергетические предприятия», единая теплоснабжающая организация (по согласованию); |  |  |  |
| А.В. Игнатов - | заместитель директора по производственным вопросам ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (по согласованию, в отношении объектов, расположенных на территории пгт.Зеленогорский, пгт.Крапивинский); |  |  |  |
| И.Ю.Арещенко | начальник Панфиловского РЭС ПО ЦЭС «Кузбассэнерго-РЭС» филиала ПАО «Россети Сибирь» (по согласованию, в отношении объектов, расположенных на территории сельских населенных пунктов); |  |  |  |
| В.Д. Кайль - | специалист 1 категории ГКУ «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» (по согласованию, в отношении ресурсно-снабжающей организации муниципального образования); |  |  |  |
| Представитель - | главный государственный инспектор Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора по Кемеровской области (по согласованию, в отношении ресурсно-снабжающей организации муниципального образования); |  |  |  |
| Представитель - | государственный инспектор Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора по Кемеровской области (по согласованию, в отношении ресурсно-снабжающей организации муниципального образования); |  |  |  |
| Представитель - | представитель Государственной жилищной инспекции Кузбасса (по согласованию, в отношении многоквартирных домов). |  |  |  |
| Первый заместитель главы |  |  |  |  |
| Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному строительству и дорожному хозяйству) |  | Н.Ф. Арнольд |  |  |