Приложение №1
к постановлению администрации
Крапивинского муниципального округа
	от __________№ __________


Программа проведения проверки готовности объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду 2026/2027гг.

1. Общие положения

1.1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя  подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом из назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
1.3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- региональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
1.4.Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок  и испытаний оборудования на функционирование.
1.5. Цель программы: оценка готовности к отопительному периоду 2025/2026гг объектов жизнеобеспечения Крапивинского муниципального округа.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» организует:
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей  Крапивинского муниципального округа и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность из аварийного неснижаемого запаса, топливом.
	Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей Крапивинского муниципального округа и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее  25 октября территориальной комиссией по контролю за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду.
	Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются объекты, подлежащие проверке и сроки проведения проверки.
	
График проведения проверки готовности к отопительному периоду

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения проверки

	1
	Теплоснабжающая организация: ООО «Тепло-энергетические предприятия»
	25.08.2026г-23.09.2026г

	2
	Потребители тепловой энергии: 
	

	2.1
	ГКУ «Крапивинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (1 ед)
	25.07.2026-22.08.2026

	2.2
	МБУК Клубная система Крапивинского округа» (18 ед)
	25.07.2026-25.08.2026

	2.3
	МБУК «Крапивинская централизованная библиотечная система» (5 ед)
	25.07.2026-25.08.2026

	2.4
	МБУДО Крапивинского муниципального округа «Детская школа искусств» (3 ед)
	25.07.2026-25.08.2026

	2.5
	МБУ ДО «Спортивная школа Крапивинского муниципального округа» (4 ед)
	25.07.2026-25.08.2026

	2.6
	МБУК «Молодежный  культурно-досуговый центр «Лидер» (1 ед)
	25.07.2026-25.08.2026

	2.7
	МБУ «КЦСОН» Крапивинского округа, УСЗН администрации КМО (1 ед)
	25.07.2026-25.08.2026

	2.8
	ГБУЗ КО «Крапивинская районная больница» (10 ед)
	25.07.2026-30.07.2026

	2.9
	Управление образования администрации (25 ед.)
	25.07.2026-25.08.2026

	2.10
	[bookmark: _GoBack]Многоквартирные дома (82 ед)

	29.07.2026-29.08.2026

	2.11
	ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Белово» (2 ед)
	25.07.2026-11.08.2026



Проверка проводится на предмет исполнения ст.20 Федерального закона от 27.10.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
2.2. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости.
2.3. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии либо заместителем председателя комиссии, и носят рекомендательный характер.
2.2. В	 целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.
	Теплоснабжающая организация и потребители тепловой энергии представляют МКУ «УЖС АКМО» информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности.

Перечень вопросов и документов для теплоснабжающих организаций:
[bookmark: P99]- соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке установленным Законом о теплоснабжении.
- график тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии.
- тепловые схемы источников теплоснабжения.
- утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и резервного) источников тепловой энергию.
 - договоры на поставку топлива.
- утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб, справка об его укомплектованности.
- Утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции
- Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
- Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
- отчеты о проведении режимно-наладочных работ на источниках тепловой энергии.
- акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии.
- Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей.
- Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, акты разграничения балансовой принадлежности.
[bookmark: P116][bookmark: P117][bookmark: P120]- Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений
- Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей
- Утвержденный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
- перечень аварийных запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей
- Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей
- план подготовки к работе в отопительный период
- Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление 
- Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам 

[bookmark: P112][bookmark: P113]- Копии утвержденных Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. 
- Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения 
[bookmark: P114][bookmark: P115][bookmark: P122]- Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб 
[bookmark: P124][bookmark: P125][bookmark: P126][bookmark: P129]
[bookmark: P133]Для потребителей тепловой энергии:
[bookmark: P154][bookmark: P155]- Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда 
- Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений.
[bookmark: P156][bookmark: P157]- Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного Правилами и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение 
- Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации 
[bookmark: P158]- Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.
[bookmark: P161]- Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями.
[bookmark: P162][bookmark: P165]- Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов
- акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
- акт состояния утепления зданий (чердаки, подвалы, лестничные клетки и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
 Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.
[bookmark: P167][bookmark: P168][bookmark: P169]тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
[bookmark: P178]- Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.
[bookmark: P179]- Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений.
[bookmark: P180][bookmark: P181]- Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания 
- Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.
[bookmark: P185][bookmark: P186][bookmark: P142]Оценка обеспечения готовности Потребителей тепловой энергии проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).
Оценка обеспечения готовности Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникации и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельных, бойлерных, элеваторных узлов), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации

Оценка готовности рассчитывается по оценочному листу с применением индексов.
Уровень готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

[bookmark: P1886]Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления оформляется по рекомендуемому образцу, представленному в Приложение N 4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234.

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций оформляется по рекомендуемому образцу, представленному в Приложение N 2 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234.

Результаты оценки готовности оформляются актом оценки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №1 к программе с приложением оценочного листа  для расчета индекса готовности к  отопительному периоду
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу, согласно приложения №2 к программе и выдается органом местного самоуправления, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.
	Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающей организации.
	В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в графике проведения проверок готовности к отопительному периоду, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
	Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
 



         
	Первый заместитель главы
	

	Крапивинского муниципального округа  (по жилищно-коммунальному хозяйству,
капитальному строительству и дорожному хозяйству)
	                       


 Н.Ф. Арнольд


	
	









Приложение №1 к программе проведения 
проверки готовности объектов 
жизнеобеспечения к отопительному 
периоду 2026/2027гг


АКТ

           оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  ____/____ гг.

_______________________________________             "__" __________ 20__ г.
        (место составления акта)                    (дата составления акта)

    Комиссия, образованная _______________________________________________,
             (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
    в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной
    ______________________________________________________________________,
    (Фамилия,   инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
    с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с
    Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
    провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду
______________________________________________________________________
    (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
    Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
    1. ________________________;
    2. ________________________;
    3. ________________________;
    NN ________________________.

    В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

    1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	NN
	



    2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	



    Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.
                                   (объект оценки обеспечения готовности)
                2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.
                                   (объект оценки обеспечения готовности)
                3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.
                                   (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии: _________________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)

    С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:
    "__" ___________ 20__ г. ______________________________________________
                                              (подпись, расшифровка подписи
                                          руководителя (его уполномоченного
                                        представителя) в отношении которого
                                проводилась оценка обеспечения готовности к
                                                     отопительному периоду)









                                              
























Приложение №2 к программе проведения 
проверки готовности объектов жизнеобеспечения
к отопительному периоду 2026/2027гг 



                                  ПАСПОРТ
       обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

    Выдан _________________________________________________________________
             (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
                          готовности к отопительному периоду)
    В   отношении   следующих   объектов,  по  которым  проводилась  оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:
    1. ________________________;
    2. ________________________;
    3. ________________________;
    NN ________________________.
    Основание   выдачи  паспорта  обеспечения  готовности  к  отопительному
периоду:
    Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________
N _________.

                                     ______________________________________
                                     (подпись, расшифровка подписи и печать
                          уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
                          проведению   оценки  обеспечения   готовности   к
                          отопительному периоду)





























Приложение №2
                                                                     к постановлению администрации
Крапивинского муниципального округа
	от _________№ __________


Состав территориальной комиссии
 по контролю за подготовкой объектов жизнеобеспечения 
к отопительному периоду 2026/2027гг.

	Н.Ф.Арнольд         -
	первый заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному строительству и дорожному хозяйству), председатель комиссии.

	Е.А.Голошумова   -     
	заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по социальным вопросам), заместитель председателя комиссии. 


Члены комиссии:

	Ю.В.Сухорукова   -     
	начальник МКУ «УЖС администрации Крапивинского муниципального округа»;

	

	Е.С. Сметанин       -          
	директор ООО «Тепло-энергетические предприятия», единая теплоснабжающая организация (по согласованию);


	А.В. Игнатов         -  
	заместитель директора по производственным вопросам  ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (по согласованию, в отношении объектов, расположенных на территории пгт.Зеленогорский, пгт.Крапивинский);


	И.Ю.Арещенко           
	начальник Панфиловского РЭС ПО ЦЭС «Кузбассэнерго-РЭС» филиала ПАО «Россети Сибирь» (по согласованию, в отношении объектов, расположенных на территории сельских населенных пунктов);


	В.Д. Кайль           -  
	специалист 1 категории ГКУ «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» (по согласованию, в отношении ресурсно-снабжающей организации муниципального образования);


	Представитель    -     




	главный государственный инспектор Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора по Кемеровской области (по согласованию, в отношении ресурсно-снабжающей организации муниципального образования);


	Представитель    -     
	государственный инспектор Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора по Кемеровской области (по согласованию, в отношении ресурсно-снабжающей организации муниципального образования);


	Представитель   -  
	представитель Государственной жилищной инспекции Кузбасса (по согласованию, в отношении многоквартирных домов).



	         Первый заместитель главы
	
	
	

	Крапивинского муниципального округа  (по жилищно-коммунальному хозяйству,
капитальному строительству и дорожному хозяйству)
	                       


 Н.Ф. Арнольд
	
	




