Приложение № 1

к постановлению

администрации Крапивинского

муниципального округа

от _________№ _______

СОСТАВ

комиссии по вводу в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) населения Крапивинского муниципального округа

| Председатель комиссии |  |
| --- | --- |
| Слонов Евгений Александрович | - Заместитель главы Крапивинского муниципального округа |
| Заместитель председателя |  |
| Ларин Андрей Анатольевич | - Начальник ЕДДС Крапивинского муниципального округа |
| Секретарь комиссии |  |
| Румянцев Роман Александрович | - Начальник отдела ГО и ЧС администрации Крапивинского муниципального округа |
| Члены комиссии |  |
| Представитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса | - по согласованию |
| Представитель Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу | - по согласованию |
| Представитель ГКУ «Агенство по защите населения и территории Кузбасса» | - по согласованию |
| Представитель подрядчика (исполнителя работ) и субподрядчика (при наличии) | - по согласованию |

| Заместитель главы |  |
| --- | --- |
| Крапивинского муниципального округа | Е.А. Слонов |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Крапивинского

муниципального округа

от _________№ _______

План и порядок работы приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) населения Крапивинского муниципального округа

План и порядок работы комиссии устанавливается следующим образом:

- 01.03.2024г. – 04.03.2024г. – уведомление всех представителей состава приемочной комиссии о начале работы комиссии, согласование формата и времени (даты) приемки МАСЦО населения Крапивинского муниципального округа;

- 04.03.2024г. – 08.03.2024г. – подготовка необходимых документов для комиссионной проверки, составление актов, писем и т.д.;

- 11.03.2024 г. – 14.03.2024 г. – организация работы комиссии, координация всех представителей состава приемочной комиссии, окончание работы комиссии;

- по окончанию работы комиссии – оформить Акт по результатам работы комиссии по приемке системы оповещения в эксплуатацию согласно приложению № 3 к данному постановлению;

- по окончанию работы комиссии, на основании положительных выводов Акта по результатам работы комиссии по приемке системы оповещения в эксплуатацию:

- создать распорядительный документ о принятии МАСЦО населения Крапивинского муниципального округа в эксплуатацию;

- оформить паспорт по форме, рекомендованной совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- сведения о принятой системе оповещения населения в эксплуатацию внести в положение о муниципальной системе оповещения.

- В случае изменения сроков и порядка работы комиссии уведомить представителей состава приемочной комиссии.

| Заместитель главы |  |
| --- | --- |
| Крапивинского муниципального округа | Е.А. Слонов |

Приложение № 3 к постановлению администрации Крапивинского муниципального округа от _________№ _______

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель комиссии ____________ « ___» _____________ 20 ___ г. М.П. |
| --- | --- |

Акт

по результатам работы комиссии по приемке

системы оповещения в эксплуатацию

| «_____» ______________ 20 _____ г. | № ___________ |
| --- | --- |

Местонахождение комплексов сиренного оповещения населения П-166 ИТК ОС УЭС, комплексов громкоговорящего оповещения П-166 ИТК ОС КГО согласно п. 5 данного акта.

Приемочная комиссия для проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию МАСЦО населения Крапивинского муниципального округа, назначенная постановлением администрации Крапивинского муниципального округа от «_____» __________ 20 ___ г. «О создании приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) населения Крапивинского муниципального округа», установила:

- Исполнителем работ предъявлено комиссии к приемке: технические средства муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) Крапивинского муниципального округа, расположенных по адресам согласно п. 5 данного акта.

- Поставка и установка технических средств МАСЦО производилась в соответствии с муниципальным контрактом №01393000028230000420001 от 28.04.2023 (техническим заданием – приложение к муниципальному контракту).

- Поставка и установка технических средств МАСЦО осуществлялась Кемеровским филиалом ПАО «Ростелеком».

- Монтажные и пусконаладочные работы осуществлены в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом №01393000028230000420001 от 28.04.2023:

- 1 этап контракта принят ___.___.2023.

- Предъявленное исполнителем работ к приемке оборудование имеет основные показатели:

| №п/п | наименование | Ед. изм. | По тех. заданию | Фактически | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П-166 ИТК ОС УЭС | К-т |  |  |  |
| 2 | П-166 ИТК ОС КГО | К-т |  |  |  |

- Наличие необходимой эксплуатационно-технической документации: Подрядчиком предоставлены соответствующие документы на комплексы сиренного оповещения населения П-166 ИТК ОС УЭС, комплексы громкоговорящего оповещения П-166 ИТК ОС КГО.

В результате приемочных испытаний комиссия решила:

- Признать результаты испытаний комплексов технических средств
П-166 ИТК ОС успешными.

- Поставка и установка комплексов технических средств П-166 ИТК ОС соответствует техническому заданию.

- Принять комплексы технических средств П-166 ИТК ОС в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Член комиссии:

| Заместитель главы |  |
| --- | --- |
| Крапивинского муниципального округа | Е.А. Слонов |

Приложение № 4 к постановлению администрации Крапивинского муниципального округа от _________№ _______

Примерный перечень документов, предъявляемых на рассмотрение приемочной комиссии для проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) населения Крапивинского муниципального округа

- Муниципальный контракт № 01393000028230000420001 от 28.04.2023 на поставку оборудования, на реализацию мероприятий по модернизации муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Крапивинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ.

- Перечень используемых технических средств оповещения с указанием их наименования (типа) и серийного номера.

- Программа и методика проведения приемо-сдаточных испытаний комплексов технических средств П-166 ИТК ОС.

- Протокол испытания комплексов технических средств
П-166 ИТК ОС.

- Акт выполнения пуско-наладочных работ.

- Комплект эксплуатационной документации на систему оповещения населения, включая инструкции по эксплуатации технических средств оповещения.

- Иные сведения и документы (при необходимости).

| Заместитель главы |  |
| --- | --- |
| Крапивинского муниципального округа | Е.А. Слонов |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению

О создании приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) населения Крапивинского муниципального округа

от __________ № _____

| № пп | Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы Крапивинского муниципального округа | Е.А. Слонов |  |
|  | Начальник юридического отдела | Н.М. Трофимова |  |